Про затвердження Зміни № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки”

Наказ від 20 жовтня 2003 р. № 175

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 30265 та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства нормативної бази у будівництві наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 грудня 2003 року Зміну № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки”, розроблену ВАТ „Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України” (УкрНДІінжпроект), що додається, схвалену рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 10 жовтня 2003 р. № 76.

2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату (А.Григор) забезпечити опублікування тексту зазначеної зміни в Інформаційному бюлетені Держбуду України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту.

Голова Комітету

В. Череп

*	    *	*

Зміна № 2 СНіП ІІ-35-76 „Котельные установки” (для застосування на території України).

Наказом Держбуду України від 20.10.03 № 175 строк введення в дію встановлений з 1 грудня 2003р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

(друкується мовою оригіналу)

Пункт 1.3. Третій абзац вилучити.

Пункт 4.1 викласти в новій редакції:

„4.1 Виды топлива для вновь проектируемых и реконструируемых котельных принимаются в соответствии с заданием на проектирование”.

Пункт 4.3 викласти в новій редакції:

„4.3 Для котельных производительностью до 20 Гкал/ч резервное топливо к газообразному не предусматривается; для этих котельных, отнесенных к первой категории, может предусматриваться аварийное жидкое топливо, необходимость которого, а также его вид (топочный мазут, легкое нефтяное топливо) определяются заданием на проектирование”.

Пункт 4.4. Другий абзац викласти в новій редакції:

„В случаях, обоснованных технико-экономическими расчетами, другой вид резервного топлива может приниматься в соответствии с заданием на проектирование”.

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №10, жовтень, 2003 р., К.: “Укрархбудінформ”